Rk 7044/1/08                                   						Załącznik Nr 2

Nazwa i adres firmy                                                                                                                                      Data  ....................

FORMULARZ CENOWY  WYKONAWCY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Przedmiot  zamówienia:

Dostawa materiałów elektrycznych do modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie gminy Sadkowice

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

- Wykaz materiałów

| LP | Nazwa | ilość | Cena jednostkowa brutto | Łączna cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprawa sodowa 70 W z regulacją kąta odchyłu | 228 szt. |  |  |
| 2 | Żarówka sodowa 70 W | 228 szt. |  |  |
| 3 | Wysięgnik 50x50 | 128 szt. |  |  |
| 4 | Wysięgnik 50/150 | 100 szt. |  |  |
| 4 | Uchwyt wysięgnika 16/200 | 300 szt. |  |  |
| 5 | Uchwyt wysięgnika 16/250 | 154 szt. |  |  |
| 6 | Gniazdo słupkowe VS 25 A | 228 szt. |  |  |
| 7 | Przewód YDY 3x2,5 | 798 mb |  |  |
| 8 | Wkładka topikowa 4 A | 228 szt. |  |  |
| 9 | Zacisk AlCu | 454 szt. |  |  |
| 10 | Końcówka Al. 25 | 228 szt. |  |  |
| 11 | Zacisk prądowy | 228 szt. |  |  |
| 12 | Skrzynka SON kompletna + programator PCM | 22 szt. |  |  |
|  | Przewód DY1 x 10 | 660 mb. |  |  |
|  | Zacisk AlCu | 66 szt. |  |  |
|  | Rura PCV Φ 37 | 176 mb |  |  |
|  | Uchwyt dystansowy | 88 szt. |  |  |
|  | Konstrukcja mocująca do słupa | 22 szt. |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

Cenę razem z formularza cenowego należy przenieść do formularza ofertowego.

................................................................

(podpis wykonawcy)