Odpowiedz na pytania dotyczące zamówienia publicznego

Przetarg  oznaczony hasłem

„Sieć  wodociągowa – rozbudowa- Kaleń – projekt”

Odp 1.

Wystarczającym jest opracowanie dokumentacji geotechnicznej warunków gruntowo –wodnych dla projektowanej sieci wodociągowej zgodnej z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych oraz Polska Normą PN-B-02479.