Odpowiedz na pytania dotyczące zamówienia publicznego pn: Stacja wodociągowa Studzianki-projekt.

Odp 1.

Z uwagi na  fakt starania się Gminy Sadkowice o środki zewnętrzne termin zakończenia realizacji inwestycji nie może być konkretnie podany, natomiast rewaloryzacja kwoty za nadzór autorski będzie następowała od momentu złożenia kompletnej dokumentacji i prawomocnego pozwolenia na budowę.

Odp 2.

Zamawiający nie wymaga pisemnego potwierdzenia wglądu przez oferenta koncepcji zaopatrzenia w wodę zachodniej części Gminy Sadkowice.

Odp 3.

Miejsce odprowadzenia wód technologicznych ma określić ma określić wykonany projekt.

Odp 4.

W odpowiedzi publikujemy wyniki badań wody surowej z ujęcia studziennego w m. Studzianki.

Odp 5.

W odpowiedzi publikujemy decyzję zatwierdzającą zasoby ujęcia oraz informujemy, że dokumentacja hydrogeologiczna jest dostępna do wglądu w siedzibie zamawiającego.

Odp 6.

Termin15.05.2010 jest terminem do którego należy złożyć kompletna dokumentację projektowa wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę.

Odp 7.

Zgodnie z § 5 załącznika nr 7 dokonanie zapłaty w wysokości 90% wartości przedstawionej oferty nastąpi w ciągu 30 dni od daty przedłożenia faktury w 2 ratach: I- rata połowę kwoty po dostarczeniu dokumentów, II – rata po uzyskaniu  ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Odp 8.

Obszar objęty opracowaniem nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

.